## Tabellenblatt1
Menge | Einheit | Kurztext | Langtext | Einheitspreis
1 | stk | Gas-Kombi-Wasserheizer Wassererwärmer bis 5kW bis 5l bis 85l | Gas-Kombi-Wasserheizer mit Speicher-Wassererwärmer, mit CE-Registrierung und Bauartzulassung, erforderliche Wärmeleistung bis 5 kW, max. zulässiger Betriebsüberdruck 1,5 bar, Speicherinhalt bis 5 l, Warmwasserdauerleistung DIN 4708 bei Erwärmung von 10 auf 45 Grad C bis 85 l/h | 183.36
2000 | m | Kabel 0.6/1 kV einziehen NYY 3x1.5 | Kabel 0.6/1 kV, als Kunststoffkabel DIN VDE 0271 liefern und in bauseitigen Kabelgraben verlegen | 6.99